| Город |  |  |
| --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |
| Получатель |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |
| телефон, факс |  |  |
| Доставка | самовывоз |  | Ж/Д |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |
| Пункт назначения |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |

| Заявка № |  | от «___»__________2013 г. | Дата готовности | «___»____________2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭМ

исполнения ЭКСПЕРТ-ххх

## Комплект однотипных приборов:

| исполнение | агрессивостойкое (футеровка - фторопласт, электроды – тантал) | износостойкое (футеровка - полиуретан, электроды – нерж. сталь) | тип присоединения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | единый с индикатором | раздельный с вычислителем | единый с индикатором | раздельный с вычислителем |  |
| ЭКСПЕРТ - | 812А | 912А | 811И | 911И | «сэндвич» (Dу10-Dу150) |
| количество, шт. |  |  |  |  |  |
| ЭКСПЕРТ - | 822А | 922А | 821И | 921И | фланцевое (Dу20-Dу300) |
| количество, шт. |  |  |  |  |  |

| исполнение по назначению: | общее |  | промышленное |  | специальное |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| материал трубопровода |  | материал электродов: | нержавеющая сталь сталь |  | титан |  | тантал |  |
| измеряемая жидкость | тип |  | концентрация, % |  | диапазон температур, Со |  |

# Dy, мм   10        15        20         25         32        40        50        65        80        100        150        200        300        .

Погрешность измерения:          ± 1,0 % в диапазоне 1:85                      ± 0,5 % в диапазоне 1:10 (для Dy до 100мм)      .

## Комплектация:

|  | Реверсивное исполнение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень сигнала прямого напр. реверсивного исполн. | низкий |  | высокий |  | пассивный |  | активный |  |  |
|  | Индицируемые параметры……………….…………………….......... | расход |  | объем |  | время работы |  |  |
|  | Поворот измерительного блока вокруг оси стойки…………………………...………………………….……. | 180о |  |  |
|  | Источник вторичного питания, шт. | ADN - 1524 |  | ADN - 3024 |  | длина кабеля питания, м. |  |
|  | Доп. модули (не более 2) | универсальных выходов |  |  |  | токового выхода |  | длина кабеля, м |  |  |
|  | Ethernet |  | Вход управления (с кнопкой) |  | длина кабеля связи (расходомер-индикатор), м |  |  |
|  | Материал фланцев для ППР…………………………………….: | углеродистая сталь |  | нержавеющая сталь |  |  |
|  | Материал защитных колец | углеродистая сталь |  | нержавеющая сталь |  |  |
|  | прокладки паронитовые* |  | прокладки безасбестовые* |  |  |

| Присоединительная арматура: | углеродистая сталь |  | нержавеющая сталь |  | крепеж из нержавеющей стали |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Dy трубопровода, мм | комплект №1 (фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | комплект №2 (комплект №1, конфузоры, прямолинейные участки) | комплект №3 (комплект №1 без имитатора) | Комплект №4**(фланцевые прямолинейные участки с резьбой, крепеж, габаритный имитатор) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сталь Ст20 | Нержав. сталь |

Дополнительные устройства:

| АССВ-030*** |  | АСДВ-020 |  | USB-RS-232/RS-485 |  | Взлет СП*** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| адаптер сотовой связи | считыватель архивных данных | адаптер сигналов | программный комплекс |

*      -  в монтажный комплект расходомеров исполнений Эксперт –821И и -921И прокладки не входят;

**    -  для монтажа расходомеров исполнения «сэндвич» в пластиковых и металлопластиковых трубопроводах Dу10 – Dу80;

***	– оформляется отдельной картой заказа.

| Примечания: |  |
| --- | --- |

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  ,

значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

Ф.И.О.  принявшего заказ _____________________________________________ тел. _________________