| Город |  |  |
| --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |
| Получатель |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |
| телефон, факс |  |  |
| Доставка | самовывоз |  | Ж/Д |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |
| Пункт назначения |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |

| Заявка № |  | от «___»__________2013 г. | Дата готовности | «___»____________2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭМ

исполнения ПРОФИ-ххх

## Комплект однотипных приборов:

| Исполнение | для воды с различным содержанием примесей | агрессивостойкое | износостойкое | тип присоединения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | единый без индикатора | единый с индикатором | раздельный с индикатором | единый с индикатором | раздельный с индикатором | единый с индикатором | раздельный с индикатором |  |
| ПРОФИ - | 112* | 212 | 312 | 212А | 312А | 211И | 311И | «сэндвич» |
| количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОФИ - | 122* | 222 | 322 | 222А | 322А | 221И | 321И | фланцевое |
| количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| исполнение по назначению: | общее |  | промышленное |  | специальное |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| материал трубопровода |  | материал электродов: | нерж. сталь |  | титан |  | тантал |  |  |
| измеряемая жидкость | тип |  | концентрация, % |  | диапазон температур, Со |  |

# Dy, мм   10        15        20         25         32        40        50        65        80        100        150        200        300        .

# Погрешность измерения:          ± 2,0 % в диапазоне 1:150                      ± 1,0 % в диапазоне 1:80      .

## Комплектация:

|  | Реверсивное исполнение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень сигнала прямого напр. реверсивного исполн. | низкий |  | высокий |  | пассивный |  | активный |  |  |
|  | Индицируемые параметры ……………………………………………. | расход |  | объем |  | время работы |  |  |
|  | Импульсный выход: | пассивный |  | активный |  | интерфейс: | RS-232 |  | или RS-485 |  |  |
|  | Токовый выход (Q макс. ток.вых. =___ м3/ч) | 0…5 мА |  | 0…20 мА |  | 4-20 мА |  | длина кабеля, м |  |  |
|  | Константа преобразования (Кр,), имп/л |  | длина кабеля, м |  |  |
|  | Поворот измерительного блока вокруг оси стойки ** …………………………………. | 90о |  | 180о |  | 270о |  |  |
|  | Источник вторичного питания, шт. ADN -1524 |  | ADN - 3024 |  | длина кабеля, м |  |  |
|  | Вход управления (с кнопкой) |  | Длина кабеля связи (расходомер-индикатор), м |  |  |
|  | Материал фланцев для ППР…………………………………….. | углеродистая сталь |  | нержавеющая сталь |  |  |
|  | Материал защитных колец ……………………………………… | углеродистая сталь |  | нержавеющая сталь |  |  |
|  | прокладки паронитовые*** |  | прокладки безасбестовые*** |  |  |

| Присоединительная арматура: | углеродистая сталь |  | нержавеющая сталь |  | крепеж из нержавеющей стали |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Dy трубопровода, мм | Комплект №1 (фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | Комплект №2 (комплект №1, прямолинейные участки, конфузоры) | Комплект №3 (комплект №1 без имитатора) | Комплект №4**** ( фланцевые прямолинейные участки с резьбой, габаритный имитатор, крепеж) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сталь Ст20 | Нержав. сталь |

*       - интерфейс: только RS-485 по заказу

**     - для Ду 200 и 300мм поворот возможен только на 1800

***   - в монтажный комплект расходомеров Профи-221И и -321И прокладки не входят

**** - для монтажа расходомеров исполнения «сэндвич» в пластиковых и металлопластиковых трубопроводах Dу10 – Dу80мм.

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  ,

значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

Ф.И.О принявшего заказ _____________________________________________ тел. _________________