| Город |  |  |
| --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |
| Получатель |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |
| телефон, факс |  |  |
| Доставка | самовывоз |  | Ж/Д |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |
| Пункт назначения |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |

| Заявка № |  | от «___»__________2013 г. | Дата готовности | «___»____________2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭМ  исполнения ПРОФИ –хх1МИ

###### (ИЗНОСОУСТОЙЧИВОЕ: IP65, t0 жидкости от -10 до 700C, футеровка – полиуретан)

Комплект однотипных приборов шт.

| исполнение |  | - | 1 | - | 2 | - | 31 | - | 4 | - | 5 |  | 6 | - | П | - | ПР1 | - | Б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| измеряемая жидкость |  | диапазон температуры, °С |  | материал трубопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| исполнение по назначению | общее |  | промышленное |  | специальное |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Модель расходомера:

| Профи-х11 МИ | Профи-х21МИ |
| --- | --- |
| сэндвич Ду 10 мм |  | сэндвич Ду 50 мм |  | фланцевый, Ду 20 мм |  | фланцевый, Ду 80 мм |  |
| сэндвич Ду 15 мм |  | сэндвич Ду 65 мм |  | фланцевый, Ду 25 мм |  | фланцевый, Ду 100 мм |  |
| сэндвич Ду 20мм |  | сэндвич Ду 80 мм |  | фланцевый, Ду 32мм |  | фланцевый, Ду 150 мм |  |
| сэндвич Ду 25 мм |  | сэндвич Ду 100 мм |  | фланцевый, Ду 40 мм |  | фланцевый, Ду 200 мм |  |
| сэндвич Ду 32 мм |  | сэндвич Ду 150 мм |  | фланцевый, Ду 50мм |  |  |  |
| сэндвич Ду 40 мм |  |  |  | фланцевый, Ду 65 мм |  |  |  |

| Наличие индикатора | Профи-1х1МИ | нет |  | Погрешность измерения | -51 | ( 2% в диапазоне 1:150 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Профи-2х1МИ | есть |  |  | -52 | ( 1% в диапазоне 1: 80 |  |
| Стандарт фланцев | -11 | ГОСТ 12820,сталь Ст-20 |  | Интерфейс | -61 | стандартная комплектация* |  |
|  | -12 | ГОСТ 12820, нержав.сталь сталь*. |  |  | -62 | станд.+ токовый выход 4-20 мА |  |
| Материал электродов | -21 | титан |  | Направление потока | -П1 | однонаправленное |  |
|  | -22 | нержавеющая сталь |  |  | -П2 | реверсивное |  |
| Защитные кольца | -31 | без колец | Х | Прокладки | ПР 1 | паронитовые | х |
| Поворот электронного блока: | -41 | без поворота |  | Источник питания 220/=24В | -Б1 | отсутствует |  |
|  | -42 | на 900 по часовой стрелке |  |  | -Б2 | ADN -1524 |  |
|  | -43 | на 1800 по часовой стрелке |  |  | -Б3 | ADN -3024 |  |
|  | -44 | на 2700 по часовой стрелке |  |  |  |  |  |

* – RS485 MODBUS, дискретные выходы, вход управления

| Максимальный расход по токовому выходу, м3/ч |  | длина кабеля связи,м. |  | общая длина кабеля питания 220В-AND-ЭМ, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Импульсный выход: | константа преобразования (Кр,), имп/л |  | длина кабеля связи, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Присоединительная арматура: | углеродистая сталь |  | нержавеющая сталь |  | Опция: крепеж из нержавеющей стали |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Dy трубопровода, мм | Комплект №1 (фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | Комплект №2 (комплект №1, прямолинейные участки, конфузоры) | Комплект №3 (комплект №1 без имитатора) | Комплект №4 ( фланцованные прямолинейные участки с резьбой, габаритный имитатор, крепеж, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сталь Ст20 | Нержав. сталь |

Примечания:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  ,
значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О.  принявшего заказ ____________________________________________ тел. _________________